# Górowo Iławeckie, 26.08.2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYKONAWCY

SET.260.9.4.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W RAMACH ZADANIA:

Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1. Łóżko rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści łóżko o nieznacznie różniących się wymiarach, tj.:

Szer. x dł (całkowita): 105 x 218 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach całkowitych (szer.xdług.) 110cm ±10cm x 215cm ± 10cm.

Pytanie 2. Łóżko rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z nowocześniejszym rozwiązaniem regulacji segmentu nóg, 
tj. elektrycznym.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę systemu regulacji poszczególnych segmentów łóżka pod warunkiem, że nie zmieni to wymaganej funkcjonalności.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)