# Górowo Iławeckie, 21.09.2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

Wykonawcy

SET.260.15.1.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Stół rehabilitacyjny do Terapii Bobath

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Stół do terapii Bobath bez informacji Producenta na temat maksymalnego obciążenia statycznego ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół do terapii Bobath jednoczęściowy ?

Parametry te w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność i użytkowość stołu . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół do terapii Bobath bez podania  parametru maksymalnego obciążenia statycznego. Zamawiający dopuszcza stół do terapii Bobath jednosekcyjny.

- Stół rehabilitacyjny z regulacją hydrauliczną

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół rehabilitacyjny którego masa własna wynosi                           86 kg?  Parametr ten w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność stołu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół o takiej masie własnej.

- Kozetka lekarska

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską z regulacją zagłówka w zakresie :                    od -60 ° do +45 ° ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską o wymiarach: 195 cm x 70 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską o wysokości 75cm ?

Opisane parametry są z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o takich parametrach.

- Stół rehabilitacyjny do pionizacji

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół do pionizacji z jednym podnóżkiem bez możliwości regulacji kąta nachylenia ?

Odp. Zamawiający dopuszcza stół do pionizacji z jednym podnóżkiem bez regulacji kąta nachylenia.

- Wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy, którego masa wynosi   27 kg ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy, który posiada 3 wysokości siedziska od podłoża?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy, który posiada 3 głębokości podparcia pod łokieć ?

Zaproponowane przez Wykonawcę Parametry Techniczne wózka nie wpływają na jego wysoką funkcjonalność i użytkowość

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki o takich parametrach.

- Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Szafkę przyłóżkową z regulowaną wysokością blatu w zakresie: 730mm- 1000mm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Szafkę przyłóżkową z blatem o wymiarach: 550x340mm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Szafkę przyłóżkową o wymiarach:

H: 850mm, L: 430mm, S: 570mm +/- 5mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o takich parametrach.

- Łóżko rehabilitacyjne

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne o podanych parametrach?

- leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym ( pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny)

- obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi

- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga

- indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych

- w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej ( w opcji w leżu metalowa siatka malowana farba proszkową mocowana na stałe)

- szerokość całkowita 1050 mm ± 10mm (950mm ± 10mm)

- długość całkowita 2140mm ± 10mm

- wymiary leża 2020x790mm ± 5mm

- regulacja wysokości 400 – 800mm ± 5mm

- regulacja segmentu pleców w zakresie 0°¸ 70° (± 5°)

- regulacja segmentu uda w zakresie 0°¸ 30° (± 5°)

- kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 12° (± 5°)

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 12° (± 5°)

- regulowane góra-dół barierki boczne

- materac piankowy gr. 12 cm z pokrowcem nieprzemakalnym umożliwiającym mycie

- wysięgnik ręki z podwieszką

Odp.   Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów z wyjątkiem wymiarów leża. Łóżko musi posiadać wymiary leża 90x202cm ± 10mm

- Podnośnik do podnoszenia i transportu pacjentów z niepełnosprawnościami i o zmniejszonej mobilności

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik pacjenta , którego masa całkowita wynosi 43 kg ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik pacjenta z zakresem podnoszenia:                                   72 -171 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik pacjenta o wymiarach:

długość: 122 cm , szerokość: 55/88cm, wysokość: 139 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik pacjenta  z regulacją rozstawu nóg za pomocą dźwigni ręcznej ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik pacjent z podwieszkami: transportową z opcja podparcia głowy, kąpielową z opcją podparcia głowy?

Zaproponowane przez Wykonawcę Parametry Techniczne podnośnika wynikają z jego możliwości udźwigu do 180kg i są z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów podnośnika.

- Aparat EKG

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wydrukiem badania na papierze o standardowej szerokości 112mm?

Papier o szerokości 112mm jest standardem jeżeli chodzi o wydruk badania EKG.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę szerokości taśmy papierowej na 112 mm.

- Wózek do EKG

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek pod aparat EKG zbudowany z 1 półki o wymiarach 24cm x18cm oraz 1 kosza na akcesoria?

-Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek pod aparat EKG o wysokości 85 cm?

Zaproponowane przez Wykonawcę Parametry Techniczne wózka są wystarczające do przeprowadzania profesjonalnego badania EKG przez wykwalifikowany personel i nie mają wpływu na jego funkcjonalność.

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o takich parametrach.

- Kozetka zabiegowa

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską z regulacją zagłówka w zakresie :                    od -60 ° do +45 ° ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską o wymiarach: 195 cm x 70 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kozetkę Lekarską o wysokości 75cm ?

Opisane parametry są z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza kozetkę o takich parametrach.

- Ssak

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny z przepływem 28l/min??

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny z podciśnieniem  0-82 kPa?

Odp. Zamawiający dopuszcza ssak o takich parametrach.

- Fotel zabiegowy do badań, pobrań i iniekcji z regulacją oparcia

- Czy Zamawiający dopuści Fotel zabiegowy o podanych parametrach ?:

- Szerokość: 78 cm (siedzisko 45 cm)

- Wysokość: 127 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- Waga: 35 kg

- Głębokość: 69 cm

- Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm

- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°

- Regulacja kąta oparcia: 93° - 136°

- Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy o takich parametrach.

- Wózek zabiegowy

- Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o podanych parametrach ?:

Wózek oddziałowy przeznaczony do szpitali na oddziały szpitalne służące w drobnych zabiegach. Wózek posiada cztery koła, worek na odpady, druciany kosz, trzy półki oraz cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość:    645 mm

Szerokość    425 mm

Wysokość     905 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek zabiegowy o takich parametrach.

- Defibrylator

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator AED z gwarancją baterii 4 lata ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę trwałości baterii na 4 lata.

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informujemy o zmianie terminu składania ofert na 25.09.2020 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia 25.09.2020 r. godz. 10:30.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)