Znak sprawy: SET.260.9.2020

Górowo Iławeckie, dn. 21.10.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:    Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

NIP 743-16-41-598

tel. 89 762 70 64

faks 89 762 70 77

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

do zamówienia, nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Na zadanie pn.: „Dostawa opału dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

- Przedmiot zamówienia:

  - rodzaj zamówienia: zakup wraz dostawą i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego,

  - opis przedmiotu zamówienia:

zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i rozładunkiem opału w postaci brykietu z drzew mieszanych o niżej wym. parametrach:

- typ - walec o średnicy do 60 mm, długości 50 – 80 mm,

- przeznaczenie -  do podajników automatycznych,

- wilgotność - do 10 %,

- wartość opałowa - powyżej 16 GJ/t,

- zawartość popiołu - do 1 %,

- pakowanie -  w worki o wadze 20 – 40 kg,

- brykiet nie może posiadać dodatków kleju i innych substancji chemicznych,

- dostawa na paletach o wadze do 1000 kg.

Warunki realizacji zamówienia w szczególności obejmują:

- miejsce dostawy (rozładunku) - skład opału w budynku kotłowni Szpitala (adres obiektu j.w.),

- dostawę opału partiami, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia w sposób
   określony w umowie, Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania zamówienia w terminie 2 dni od daty jego otrzymania przez Dostawcę,

- wielkość zamówienia w czasie trwania umowy – 210 ton,

- miesięczna wielkość partii dostawy od 10 do 35 ton (wielkość partii dostawy zostanie określona 
  każdorazowo w powiadomieniu przez Zamawiającego),

- ustalona w umowie cena jednostkowa za tonę opału nie może podlegać zmianie w trakcie trwania
  umowy,

- w przypadku nie wywiązania się z obowiązku dostawy, Dostawca pokryje różnicę w kosztach 
  zakupu u innego dostawcy,

- płatność będzie realizowana za każdą partię dostawy osobno i nastąpi w ciągu 30 dni od daty
  dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  do wykorzystania ilości podanej w ofercie.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego, wzajemne obowiązki stron, warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej oferty.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

    - ceny  podane w ofercie mają być wyrażone liczbami,

    - oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

    - oferta i załączniki muszą być podpisane i parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy,

    - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: cena 100 %.

- Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,

- parafowany projekt umowy (każda strona),

- dokument potwierdzający właściwości fizyczne brykietu (zawartość popiołu, wilgotność, wartość opałowa),

- Aktualny wypis z KRS lub CEIDG.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć:

- wartość określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- Sposób, miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2021 r., do godz. 12oo, na adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalgorowo.pl .

- Termin związania ofertą: 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

- Osoba uprawniona do kontaktów w przedmiotowej sprawie: insp. ds. zamówień publicznych Andrzej Puszko, tel. 89 762 70 71 lub 572-687-299, e-mail  przetargi@szpitalgorowo.pl

- Informacje dotyczące zawarcia umowy ws. udzielenia zamówienia: strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

w Górowie Iławeckim

/-/

Danuta Kunicka

W załączeniu:

- Wzór formularza oferty.

- Wzór umowy.