Górowo Iławeckie, dnia 15.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 11-220 Górowo Iławeckie zaprasza Wykonawców do składania ofert na zadanie pn.  „Dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.

Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż wykładziny PCV na pierwszym piętrze budynku głównego (części A, B i C),

- montaż płyt podkładowych pod wykładzinę PCV w części A (pow. po obrysie podłogi ok. 105 m2),

- przygotowanie podłoża betonowego w części B pod wykładzinę PCV (pow. po obrysie podłogi ok. 217 m2),

- demontaż w części C podkładu pod posadzki z płyty wiórowej (pow. po obrysie podłogi ok. 204 m2),

- montaż w części C płyt zabezpieczających ppoż. i płyt podkładowych pod wykładzinę PCV,

- ułożenie posadzki z wykładziny homogenicznej  PCV z cokolikami wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyoblających na pierwszym piętrze budynku głównego (części A, B i C), na korytarzach należy zastosować wykładzinę w dwóch kolorach, w pozostałych pomieszczeniach w jednym kolorze, typ i kolor wykładziny podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przez rozpoczęciem robót,

- odbiór, składowanie w czasie robót budowlanych i przekazanie do utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ze względu na ciągłość funkcjonowania obiektu, zamawiający dopuszcza etapowanie zadania.

Termin realizacji zadania od 25.06.2018 r. do maksymalnie 31.07.2018 r. Kryteria oceny ofert: 90 % cena, 10 % termin zakończenia zadania.

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego w terminie do 30.05.2018 r., do godz. 14, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Do kontaktu z Wykonawcami w tej sprawie jest upoważniony inspektor ds. zamówień publicznych - tel. (89) 762-70-66.