# Górowo Iławeckie, 21.08.2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYKONAWCY

SET.260.9.1.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W RAMACH ZADANIA:

Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 1

"Dot. zadania 28 - prosimy o dopuszczenie myjni rozszczelniającej się automatycznie po zakończeniu cyklu, o drzwiach otwieranych ręcznie"

Odp.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ –  nie dopuszcza myjni rozszczelniającej się automatycznie po zakończeniu cyklu, o drzwiach otwieranych ręcznie.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)